АО «Курганский Завод Электромонтажных Изделий»

пр. Машиностроителей, д. 28, г. Курган, Российская Федерация, 640000

телефон/факс: +7 (3522) 255-450

Опросный лист для заказа КТП наружной установки мощностью 25-630 кВА.

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/эл.почта: |  |

| № | Назначение, характеристика, наименование | Комплектация заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество трансформаторов | 1 | 2 |
|  |  |  | 1 секция | 2 секция |
| 2 | ТИП ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ |
| 2.2 | Тип трансформаторной подстанции: киосковые (К); 2-х трансформаторная(2К); блочная(Б); 2-х трансформаторная(2Б); мачтовые(М); столбовые(С). |  |  |
| 2.3 | Мощность подстанции, кВА |  |  |  |
| 2.4 | Номинальное напряжение сети ВН, кВ (6 или 10) |  |  |  |
| 2.5 | Исполнение трансформаторной подстанции: тупиковая (Т), проходная (П) |  |  |
| 2.6 | Исполнение по вводу ВН/НН: В/В (воздух/воздух), К/К (кабель/кабель), В/К (воздух/кабель), К/В (кабель/воздух) |  |  |  |
| 2.7 | Исполнение по воздушному выводу НН: (провод/СИП)* |  |  |  |
| 2.8 | Климатическое исполнение (У1 или УХЛ1) |  |  |  |
| 2.9 | Степень защиты IP |  |  |  |
| 2.10 | Материал шин ВН и НН (алюминий / медь) |  |  |  |
| 3 | ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ |
| 3.1 | Мощность трансформатора / наличие трансформатора (кВА/нет) |  |  |  |
| 3.2 | Марка силового трансформатора (ТМГ,ТМ, ТС, ТСЗ, ТСЗЛ, ТСЛ) |  |  |  |
| 3.3 | Схема и группа соединения обмоток трансформатора (Y-Yo; D-Yo; Y-Zo ) |  |  |  |
| 3.4 | Номинальное напряжение сети ВН, кВ (6 или 10) |  |  |  |
| 3.5 | Номинальное напряжение сети НН, 0,4кВ (0,23/0,69) |  |  |  |
| 3.6 | Потери холостого хода Вт не более |  |  |  |
| 3.7 | Потери короткого замыкания Вт не более |  |  |  |
| 4 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ (РУВН) |
| 4.1 | Разъединитель наружной установки РЛНД-10/400 с приводом пр-1 (да/нет) |  |  |  |
| 4.2 | Трансформаторный ввод (РВЗ; ВНР; ВНА; другой) |  |  |  |
| 4.3 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей (ПКТ), А |  |  |  |
| 4.4 | Линейные коммутационные аппараты (для проходных КТП) ВНР, ВНА, другой. (марка; номинал/нет) |  |  |  |
| 4.5 | Секционные коммутационные аппараты РВЗ, ВНР, ВНА, другой. (марка; номинал/нет) |  |  |  |
| 4.6 | ОПН, ОПН/TEL, РВО, другой. (марка, /номинал./нет) |  |  |  |
|  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ (РУНН) |
| 5 | Вводной коммутационный аппарат |
| 5.1 | Разъединитель ВР, РЕ (марка, номинал/нет) |  |  |  |
| 5.2 | Выключатель автоматический серии ВА (марка, номинал/нет) |  |  |  |
| 6 | Секционный коммутационный аппарат |
| 6.1 | Разъединитель ВР, РЕ (марка, номинал/нет) |  |  |  |
| 6.2 | Выключатель автоматический серии ВА (марка, номинал/нет) |  |  |  |
| 7 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ: автоматические выключатели серии ВА или рубильники с предохранителями (РПС; RBK/ARS) |
| 7.1 | Автоматические выключатели серии ВА (марка) |  |  |  |
| 7.2 | Рубильники с предохранителями (марка) |  |  |  |
| 7.3 | Другое (марка) |  |  |  |
| 8 | Ном. ток плавкой вставки (уставка ВА) |
| 8.1 | 16 А (шт.) |  |  |  |
|  | 25 А (шт.) |  |  |  |
|  | 31,5 А (шт.) |  |  |  |
|  | 40 А (шт.) |  |  |  |
|  | 63 А (шт.) |  |  |  |
|  | 80 А (шт.) |  |  |  |
|  | 100 А (шт.) |  |  |  |
|  | 160 А (шт.) |  |  |  |
|  | 200 А (шт.) |  |  |  |
|  | 250 А (шт.) |  |  |  |
|  | 320 А (шт.) |  |  |  |
|  | 400 А (шт.) |  |  |  |
|  | 630 А (шт.) |  |  |  |
|  | 1000 А (шт.) |  |  |  |
| 8.2 | Комплект ограничителей перенапряжения ОПН (марка, номинал /нет) |  |  |  |
| 9 | Учет электроэнергии: |
| 9.1 | Общий (марка счетчика /нет) |  |  |  |
| 9.2 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока (номинал, шт.) |  |  |  |
| 9.3 | На отходящих линиях (марка счетчика, шт. /нет) |  |  |  |
| 9.4 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока (номинал, шт.) |  |  |  |
| 10 | Напряжение собственных нужд |
| 10.1 | ( 24В; 36В; 220В/нет) |  |  |  |
| 11 | Приборы контроля напряжения и тока: |
| 11.1 | Вольтметр (с переключением по фазам) (да/нет) |  |  |  |
| 11.2 | Амперметры (3 шт.) (да/нет) |  |  |  |
| 12 | Линия уличного освещения: |
| 12.1 | Номинальный ток (16А / 32А/нет) |  |  |  |
| 12.2 | Таймер освещения программируемый (да/нет) |  |  |  |
| 12.3 | Фотореле (да/нет) |  |  |  |
| 12.4 | Учет электроэнергии (марка счетчика/нет) |  |  |  |
| 13 | Габариты КТП, м (ширина /длина /высота) |  |  |  |
| 14 | Количество заказываемых КТП (шт.) |  |  |
|  | * Провода и СИП в комплектацию не входит. |  |  |  |
|  | Другие требования к исполнению КТП выполняются в виде технического задания и прикладываются к опросному листу или указываются в дополнительных требованиях. |
| 15 | Дополнительные требования: |